ПУ ''Ђурђевдан'' Крагујевац

Јавна набавка број: 1.1.13/18

Датум: 01.03.2018. године

Крагујевац

ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 1.1.13/18 – Електро материјал

**Предмет**: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованих лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке чији је предмет набавка добара - електро материјала, редни број јавне набавке 1.1.13/18, Наручилац у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

**Питање 1 :**

Позиције 78,79 – Да ли су панели округли, четвртасти, уградни или надградни?

**Питање 2 :**

Позиције 80,81,82- да ли сте мислили на лед арматуре за лед цеви од 18W и 9W. Лед панели 2x18W, 2x9W, 4x9W са тастером не постоји. Потребно је доставити прецизније информације, бољи опис светиљки као и то да ли се ради о уградним или надградним светиљкама.

**Питање 3 :**

Позиције 83 и 84 – Да ли сте мислили на лед арматуре у заштити IP65 за лед цеви 18W, L-1200mm.

**Питање 4 :**

Позиције 85, 86, 87 – Молимо вас да прецизније дефинишете: облик, начин монтаже, IP заштита, сврха.

**Питање 5 :**

Позиције 88, 89, 90 - Молимо вас да прецизније дефинишете: облик, намена.

**Одговори на питања 1, 2, 3, 4 и 5:**

Koмисија за јавну набавку ће извршити измену конкурсне документације коју ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Комисија за јавну набавку